## Kalkulator
Vergleich neue Heizungsinstallation (Klimanlagen / WPs / Gasheizungen) im Altbau
|  |  | Eingabefeld |  | Gesamtkosten nach 20 Jahren | jährl. Energiebezug aus dem Netz | jährliche CO2-Ausstoß
erforderliche Eingaben zum Haus |  |  | Ausgabefeld
|  |  |  | Klimaanlagen | 70869.3353 | 3120.9659 | 1.448
Bisherige Heizungsart (rechts auf Feld klicken und auswählen) | Ergasheizung ohne Brennwerttechnik |  |  | Wärmepumpe | 71244.7087 | 3465 | 1.6076
|  |  |  | Gasbrennwertgerät | 91079.8467 | 21276.3158 | 4.2723
Bisheriger Brennstoffverbrauch | 2500 | m³ Gas
beheizte Wohnfläche | 150 | m² | [5 empty] | Gunther Wiehl
Wieviele Personen leben im Haus? | 4 | [6 empty] | 2023-01-29
Strompreis | 0.338 | €/kWh
Gaspreis | 0.1117 | €/kWh
Gasgrundgebühr pro Jahr | 100 | €/Jahr
Inflationsrate pro Jahr | 3%
Einstellmöglichkeiten für Experten
Jahresheizstunden | 2000 | h
Jahresarbeitszahl Wärmepumpe | 3.5
Jahresarbeitszahl Klimaanlage | 4
Installations-&Anschaffungskosten Gastherme | 10000
Installations-&Anschaffungskosten Wärmepumpe vor Förderung | 35000
Installations-&Anschaffungskosten Wärmepumpe abzgl. 25% Förderung | 26250
Installations-&Anschaffungskosten Klimaanlagen pro kW Heizleistung | 1100 | pro kW Heizleistung
Installations-&Anschaffungskosten Brauchwasser-WP | 4000
Wartungskosten Gas-/Ölheizung inkl. Schornsteinfeger | 200 | pro Jahr
Wartungskosten WP | 100 | pro Jahr
Wartungskosten Klimanlagen | 714 | pro Jahr
PV-Anlage vorhanden? (rechts auf Feld klicken und auswählen) | Ja, große PV-Anlage (16kWp) mit kleiner Batterie (8kWh)
Installationskosten Speicher | 600 | €/kWh
Installationskosten PV-Fläche | 1500 | €/kWp
Informationen zum Energiebedarf
Der Energiebezug aus dem Netz ist | 28875 | kWh/a
ohne Wirkungsgradverluste besteht folgender Wärmebedarf | 20212.5 | kWh/a
davon für Warmwasser | 2800 | kWh
davon für die Raumheizung | 17412.5 | kWh
Heizenergie pro Fläche / Jahr | 116.0833 | kwh/m²*a
Heizleistungsbedarf pro Fläche | 58.0417 | W/m²
benötigte Heizleistung | 8.7063 | kW
installierte Speichermenge | 8 | kWh
resultierende Autarkie der WP durch PV (ca.) | 40%

## Rechnungen
| Co2-Emission Batterieproduktion | [14 empty] | Gerät
Batterieproduktion Co2-Emission | 75 | kg/kWh | https://www.gruene-bundestag.de/fileadmin/media/gruenebundestag_de/themen_az/mobilitaet/pdf/200831-Studie_EAuto_versus_Verbrenner_CO2.pdf | [12 empty] | Brennwertgerät
klassische Heizung ohne Brennwerttechnik
Batteriezyklen pro Jahr | 175
gespeicherte Strommenge nach 20 Jahren | 28000 | kWh | [14 empty] | Heizungstyp
spez- Emission nur Batterie kwh | 42.8571 | g Co2 / kwh | [14 empty] | Ergasheizung ohne Brennwerttechnik
Ergasheizung mit Brennwerttechnik
Ölheizung ohne Brennwerttechnik
Ölheizung mit Brennwerttechnik
PV spez. Emission | 50 | g/kWh | https://www.wegatech.de/ratgeber/photovoltaik/grundlagen/co2-bilanz-photovoltaik/#:~:text=Die%20Emissionen%2C%20die%20bei%20der,Kilowattstunde%20(kWh)%20Solarstrom%20aus. | [13 empty] | Nachtspeicherofen
PV Kapazität | 16
spez- PV-Ertrag | 950 | kwh/kwp
PV Strommenge nach 20 Jahren | 304000 | kWh
spezische Emission Batterie und PV System | 53.9474 | g Co2 / kwh
| Klimaanlage | WP | Erdgastherme
gesamte bezogene Energiemenge | 3120.9659 | 3465 | 21276.3158 | kWh | https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/energieversorgung/strom-waermeversorgung-in-zahlen#:~:text=Die%20spezifischen%20%E2%81%A0Treibhausgas%E2%81%A0,428%20g%2FkWh%20f%C3%BCr%202021.
Netzbezug spez. Emissionsfaktor | 428 | 428 | 200.8 | g/kWh | https://www.volker-quaschning.de/datserv/CO2-spez/index.php
Co2-Menge | 1.448 | 1.6076 | 4.2723 | t | [11 empty] | PV-Anlage | Autarkie der WP
[16 empty] | Nein | 0%
[16 empty] | Ja, kleine PV-Anlage (8kWp) ohne Batterie | 15%
[16 empty] | Ja, kleine PV-Anlage (8kWp) mit kleiner Batterie (8kWh) | 35%
[16 empty] | Ja, große PV-Anlage (16kWp) ohne Batterie | 20%
[16 empty] | Ja, große PV-Anlage (16kWp) mit kleiner Batterie (8kWh) | 40%
[16 empty] | Ja, große PV-Anlage (16kWp) mit großer Batterie (20kWh) | 55%
| Klimaanlagen |  |  |  | HT-WP im Altbau |  |  |  | neues Gasbrennwertgerät
Beschreibung | 6 Innengeräte / 2 Außengeräte / 1 Brauchwasser WP |  |  |  | z.B. Daikin 3 H HT
Kosten Brauchwasser WP | 4000
Kosten Klimageräte pro kw | 1100
Investkosten abzügl. Förderung | 13576.875 |  |  |  | 26250 |  |  |  | 10000
Jahresarbeitszahl (Gesamt) |  |  |  |  | 3.5
Jahresarbeitszahl (Heizung Klimaanlagen) | 4
Jahresarbeitszahl (Warmwasser) | 3.3
Brennstoffmenge [kWh] | 5201.6098 |  |  |  | 5775 |  |  |  | 21276.3158
Brennstoffkosten Euro/kwh | 0.338 |  |  |  | 0.338 |  |  |  | 0.1117
Inflationsrate pro Jahr | 3%
Nach Preisdeckel (80%) effekt. Preis €/kWh im Jahr 1 | 0.338 |  |  |  | 0.338 |  |  |  | 0.1117
Autarkiegrad durch PV-Anlage | 40% |  |  |  | 40%
PV-Stromkosten (Abschreibung über 25 Jahre) | 0.23459 |  |  |  | 0.23459
durchschn. Grundpreis Gasanschluss in Deutschland | [8 empty] | 100
| Energiekosten | Wartungskosten | AFA | Summe | Energiekosten | Wartungskosten | AFA | Summe | Energiekosten + GG | Wartungskosten | AFA | Summe |  | Jahr
Strombezugskosten / Gaskosten + evtl. zus. Stromkosten + Grundgebühr im Jahr 1 | 1542.9774 | 714 | 678.8438 | 2935.8211 | 1713.0647 | 100 | 1312.5 | 3125.5647 | 2476.5645 | 200 | 500 | 3176.5645 |  | Jahr 1 | Preisdeckel laufen nur im ersten Jahr / MWST nur im ersten Jahr 7% bei Gas / dann 19%
Strombezugskosten / Gaskosten im Jahr 2 | 1574.624 | 735.42 | 678.8438 | 2988.8877 | 1748.1998 | 103 | 1312.5 | 3163.6998 | 2846.7493 | 206 | 500 | 3552.7493 | 1 | Jahr 2 | ab hier 5€/Tonne CO2 Preisaufschlag gegen 2023
Strombezugskosten / Gaskosten im Jahr 3 | 1607.22 | 757.4826 | 678.8438 | 3043.5463 | 1784.389 | 106.09 | 1312.5 | 3202.979 | 2974.2338 | 212.18 | 500 | 3686.4138 | 2 | Jahr 3 | ab hier 15€/tonne Co2 Aufschlag gegen 2023
Strombezugskosten / Gaskosten im Jahr 4 | 1640.7938 | 780.2071 | 678.8438 | 3099.8447 | 1821.6638 | 109.2727 | 1312.5 | 3243.4365 | 3125.6226 | 218.5454 | 500 | 3844.168 | 3 | Jahr 4 | ab hier 30€/tonne Co2 Aufschlag gegen 2023
Strombezugskosten / Gaskosten im Jahr 5 | 1675.3749 | 803.6133 | 678.8438 | 3157.832 | 1860.0569 | 112.5509 | 1312.5 | 3285.1078 | 3215.5462 | 225.1018 | 500 | 3940.648 | 4 | Jahr 5
Strombezugskosten / Gaskosten im Jahr 6 | 1710.9935 | 827.7217 | 678.8438 | 3217.5589 | 1899.6018 | 115.9274 | 1312.5 | 3328.0292 | 3308.1675 | 231.8548 | 500 | 4040.0223 | 5 | Jahr 6
Strombezugskosten / Gaskosten im Jahr 7 | 1747.6805 | 852.5533 | 678.8438 | 3279.0776 | 1940.333 | 119.4052 | 1312.5 | 3372.2382 | 3403.5675 | 238.8105 | 500 | 4142.378 | 6 | Jahr 7
Strombezugskosten / Gaskosten im Jahr 8 | 1785.4682 | 878.1299 | 678.8438 | 3342.4419 | 1982.2861 | 122.9874 | 1312.5 | 3417.7735 | 3501.8295 | 245.9748 | 500 | 4247.8042 | 7 | Jahr 8
Strombezugskosten / Gaskosten im Jahr 9 | 1824.3895 | 904.4738 | 678.8438 | 3407.7071 | 2025.4979 | 126.677 | 1312.5 | 3464.6749 | 3603.0393 | 253.354 | 500 | 4356.3933 | 8 | Jahr 9
Strombezugskosten / Gaskosten im Jahr 10 | 1864.4785 | 931.6081 | 678.8438 | 3474.9303 | 2070.0059 | 130.4773 | 1312.5 | 3512.9833 | 3707.2854 | 260.9546 | 500 | 4468.24 | 9 | Jahr 10
Strombezugskosten / Gaskosten im Jahr 11 | 1905.7701 | 959.5563 | 678.8438 | 3544.1702 | 2115.8493 | 134.3916 | 1312.5 | 3562.7409 | 3814.6589 | 268.7833 | 500 | 4583.4422 | 10 | Jahr 11
Strombezugskosten / Gaskosten im Jahr 12 | 1948.3005 | 988.343 | 678.8438 | 3615.4872 | 2163.0679 | 138.4234 | 1312.5 | 3613.9913 | 3925.2536 | 276.8468 | 500 | 4702.1004 | 11 | Jahr 12
Strombezugskosten / Gaskosten im Jahr 13 | 1992.1068 | 1017.9933 | 678.8438 | 3688.9438 | 2211.7031 | 142.5761 | 1312.5 | 3666.7792 | 4039.1662 | 285.1522 | 500 | 4824.3184 | 12 | Jahr 13
Strombezugskosten / Gaskosten im Jahr 14 | 2037.2273 | 1048.5331 | 678.8438 | 3764.6041 | 2261.7974 | 146.8534 | 1312.5 | 3721.1507 | 4156.4961 | 293.7067 | 500 | 4950.2029 | 13 | Jahr 14
Strombezugskosten / Gaskosten im Jahr 15 | 2083.7014 | 1079.9891 | 678.8438 | 3842.5342 | 2313.3944 | 151.259 | 1312.5 | 3777.1534 | 4277.3459 | 302.5179 | 500 | 5079.8639 | 14 | Jahr 15
Strombezugskosten / Gaskosten im Jahr 16 | 2131.5697 | 1112.3887 | 678.8438 | 3922.8022 | 2366.5394 | 155.7967 | 1312.5 | 3834.8362 | 4401.8213 | 311.5935 | 500 | 5213.4147 | 15 | Jahr 16
Strombezugskosten / Gaskosten im Jahr 17 | 2180.874 | 1145.7604 | 678.8438 | 4005.4782 | 2421.2788 | 160.4706 | 1312.5 | 3894.2494 | 4530.0308 | 320.9413 | 500 | 5350.9721 | 16 | Jahr 17
Strombezugskosten / Gaskosten im Jahr 18 | 2231.6575 | 1180.1332 | 678.8438 | 4090.6345 | 2477.6603 | 165.2848 | 1312.5 | 3955.4451 | 4662.0867 | 330.5695 | 500 | 5492.6562 | 17 | Jahr 18
Strombezugskosten / Gaskosten im Jahr 19 | 2283.9645 | 1215.5372 | 678.8438 | 4178.3455 | 2535.7333 | 170.2433 | 1312.5 | 4018.4766 | 4798.1043 | 340.4866 | 500 | 5638.5909 | 18 | Jahr 19
Strombezugskosten / Gaskosten im Jahr 20 | 2337.8407 | 1252.0033 | 678.8438 | 4268.6878 | 2595.5484 | 175.3506 | 1312.5 | 4083.399 | 4938.2023 | 350.7012 | 500 | 5788.9035 | 19 | Jahr 20
Summe nach 20 Jahren | 38107.0129 | 19185.4474 | 13576.875 | 70869.3353 | 42307.6712 | 2687.0374 | 26250 | 71244.7087 | 75705.7718 | 5374.0749 | 10000 | 91079.8467
Versicherung Öltanklager
Überprüfung alle 5 Jahre der Tanks im Wasserschutzgebiet